## Tabelle1
Objekt-ID | AKS | Klartext | Gewerk | Anlagen- / Baugruppenart | Baugr gehört zu Anlage | Ist-Zustand | Gebäudebezeichnung | Gebäudenr | Geschoss | Raumnr | Hersteller | Seriennummer | Fabrikat/Model | Typ | Baujahr | Inbetriebnahmedatum | Versorgter Bereich (Zielbereich) | Betreiber | Abmessung/Dimension | Leistung | Sonstige Kenndaten | Wartungsvertrag | Wartungsfirma | Prüfungsfirma | Verantwortliche Abteilung / SG | keine Arbeiten (P I W) von (Monat) | keine Arbeiten (P I W) bis (Monat) | Bemerkungen | Wartungsintervall | Wartungsintervall - Einheit | letzte Wartung | nächste Wartung | Anzahl | Prüfbuchnummer | Equipment-Nr | Ausgemustert am
1239298 | 2020-x1.UG-xxU105-421WAE02-WTa01 | Wärmetauscher/Umformer für Gebäude 2030 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | WTa | 2020-x1.UG-xxU105-421WAE02 | guter Zustand | Anorganische Chemie | 2020 | 1.UG | U105 | x |  | x |  | 9999 |  | WW-Verteiler für Gebäude 2030 | [5 empty] | RWTH-Aachen |  | 10.323 |  |  | Diese Anlage ist für Gebäude 2030 !
710777 | 2030-x1.UG-xxU104-434DLT01 | Drucklufttrockner für Druckluftversorgung | 430 Lufttechnische Anlagen | 434DLT |  |  | Organische Chemie | 2030 | 1.UG | U104 | Boge | 96/ 10525/ 041 | x | D40/ 260 | 1996 |  | Druckluft |  |  |  | Technikzentrale U104 |  | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | 2030 DLT 01
710799 | 2030-x1.UG-xxU104-434DLT02 | Drucklufttrockner für Druckluftversorgung | 430 Lufttechnische Anlagen | 434DLT |  |  | Organische Chemie | 2030 | 1.UG | U104 | Boge | 96/ 10525/ 040 | x | D40/ 260 | 1996 |  | Druckluft |  |  |  | Technikzentrale U104 |  | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | 2030 DLT 02
835956 | 2030-x3.OG-xxx315-431LUE01 | Zu. u. Abluftanlage Anlage 1 | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie | 2030 | 3.OG | 315 | KRANTZ |  | x | x | 1992 |  | Labore |  |  | Zu.64000m³/h, Ab.51000m³/h | F5, F7, WRG-Glasröhren, NE |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | Tüv-Bezeichnung Anlage 1 | [6 empty] | 1454578
835978 | 2030-x3.OG-xxx315-431LUE02 | Zu. u. Abluftanlage Anlage 2 | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie | 2030 | 3.OG | 315 | KRANTZ |  | x | x | 1992 |  | Labore |  |  | Zu.64000m³/h, Ab.51000m³/h | F5, F7, WRG-Glasröhren, NE |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | Tüv-Bezeichnung Anlage 2 | [6 empty] | 1454578
836000 | 2030-x3.OG-xxx315-431LUE03 | Abluftanlage Neutroanlage | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie | 2030 | 3.OG | 315 | HÜRNER |  | x | HFR - 250 | 2002 |  | Neutroanlage |  |  | 1400m³/h | VENTILATOR |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | Tüv-Bezeichnung Anlage 5 | [6 empty] | 1454578
609651 | 2030-x3.OG-xxx315-434KAE01 | Kälteanlage Organische Chemie | 430 Lufttechnische Anlagen | 434KAE |  |  | Organische Chemie | 2030 | 3.OG | 315 | Ruhaak | G305 | X | RLA 2.35 DC | 1990 |  | Lüftung Gebäude |  |  | 163KW | 2030 KA 01 | ZHV | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | Technikzentrale
1383351 | 2030-xxxDG-xxx401-431LUE01 | Wartungsventilator 1 | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie | 2030 | DG | 401 | x |  | x |  | 9999 |  | Abluftkammer Hauptanlage 1 oder Raum 315 |  |  | Zu.m³/h; Ab.1500m³/h | Vent. |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | Tüv-Bezeichnung Anlage 3 | [6 empty] | 1454578
1383385 | 2030-xxxDG-xxx401-431LUE02 | Wartungsventilator 2 | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie | 2030 | DG | 401 | x |  | x |  | 9999 |  | Abluftkammer Hauptanlage 1 oder Raum 315 |  |  | Zu.m³/h; Ab.1500m³/h | Vent. |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | Tüv-Bezeichnung Anlage 4 | [6 empty] | 1454578
558200 | 2031-x1.UG-xxU104-421WAE01-WTa01 | Wärmetauscher/Umformer | 420 Wärmeversorgungsanlagen | WTa | 2031-x1.UG-xxU104-421WAE01 | guter Zustand | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 1.UG | U104 | Thermowave |  | Thermowave | TL150KCCL | 1996 |  | WW-Verteiler |  |  | 1000KW |  |  | RWTH-Aachen |  | 10.323
558201 | 2031-x1.UG-xxU104-421WAE01-WTa02 | Wärmetauscher/Umformer | 420 Wärmeversorgungsanlagen | WTa | 2031-x1.UG-xxU104-421WAE01 | guter Zustand | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 1.UG | U104 | Thermowave |  | Thermowave | TL150KCCL | 1996 |  | WW-Verteiler |  |  | 1000KW |  |  | RWTH-Aachen |  | 10.323
754013 | 2031-x1.OG-xxx110-434KAEy1 | Kälteanlage zur Produktion von Crash Eis | 430 Lufttechnische Anlagen | 434KAE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 1.OG | 110 | Scotsman | DC94645 | x | AF30ASE | 9999 |  | Flur 110 |  |  | 1 Kw |  | Institutseigen | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | 2031 KA 02
1388062 | 2031-x1.UG-U107.1-431LUE01 | Abluft Rohrbelüfter Autoklav | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 1.UG | U107.1 | Maico |  | ERM 18 | ERM 18 | 9999 |  | Raum K07 |  |  | Zu.m³/h; Ab.310m³/h | Vent. |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | TÜV-Bezeichnung Anlage4 | [6 empty] | 1454576
754036 | 2031-x3.OG-xxx310-434KAEy1 | Kälteanlage zur Produktion von Crash Eis | 430 Lufttechnische Anlagen | 434KAE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 3.OG | 310 | Scotsman | DC981409M | x | AF30AS | 9999 |  | Flur 310 |  |  | 1 Kw |  | Institutseigen | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | 2031 KA 03
930273 | 2031-x7.OG-xxx701-431LUE01 | Abluftventilator Nachtlabor | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 7.OG | 701 | Felix Klein |  | x | x | 1997 |  | UG Raum 005 |  |  | Ab.2100m³/h | Ventilator |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | TÜV-Bezeichnung Anlage3 | [6 empty] | 1454576
836066 | 2031-x7.OG-xxx701-431LUE02 | Abluftanlage Aufzugsmaschinen-Raum | 430 Lufttechnische Anlagen | 431LUE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 7.OG | 701 | MAICO |  | x | GSA 26 | 1997 |  | Aufzugm. -Raum, 7.OG |  |  | x | VENTILATOR |  | RWTH-Aachen |  | 10.321
836241 | 2031-x7.OG-xxx701-433KLI01 | Zu. u. Abluftanlage Nordseite | 430 Lufttechnische Anlagen | 433KLI |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 7.OG | 701 | KRANTZ |  | x | x | 1997 |  | UG-6.OG |  |  | 53520m³/h | G4,WRG, K, VENTI,NE1,NE2,F7 |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | TÜV-Bezeichnung Anlage1 | [6 empty] | 1454576
836219 | 2031-x7.OG-xxx701-433KLI02 | Zu. u. Abluftanlage Südseite | 430 Lufttechnische Anlagen | 433KLI |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 7.OG | 701 | KRANTZ |  | x | x | 1997 |  | UG-6.OG |  |  | 53520m³/h | G4,WRG, K, VENTI,NE1,NE2,F7 |  | RWTH-Aachen |  | 10.321 |  |  | TÜV-Bezeichnung Anlage2 | [6 empty] | 1454576
753992 | 2031-x7.OG-xxx701-434KAE01 | Kälteanlage für OC Turm | 430 Lufttechnische Anlagen | 434KAE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 7.OG | 701 | Ruhaak | M5571-01 | x | HCF RLA 2.60DC A | 9999 |  | OC Turm |  |  |  | Technikzentrale 701 |  | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | 2031 KA 01
754059 | 2031-x7.OG-xxx701-434SGEy1 | Splitklimagerät für Raum 606 | 430 Lufttechnische Anlagen | 434SGE |  |  | Organische Chemie Erweiterungsbau | 2031 | 7.OG | 701 | Mitsubishi Electric | 97P05052 | x | SUZ-KA50-VA | 2009 |  | Raum 606 |  |  | 5 Kw | Technikzentrale 701 | Institutseigen | RWTH-Aachen |  | 10.322 |  |  | 2031 SG 02