## Tabelle1
Simulation
Einstellungen |  | heating | cooling | AHU_durchgehend | AHU_V_angepasst | cooler_on | l_cooler | Tset Cooler |  |  | 2030 | 2031
Datum | Name | [7 empty] | angepasste Lüftungsraten | Zuluft über Anlage | 64000 | 53520
26.02.2016, 8:46 | M2031_26_1 | true | false | true | true(65,31) | true | -120000 | Tset 23 |  | Abluft über Anlage | 51000 | 53520
26.02.2016, 9:07 | M2030_26_1 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 |  |  | Anzahl der Anlagen =2 | 128000 | 107040
26.02.2016, 10:15 | M2031_26_2 | true | false | false | true(65,31) | true | -120000 | Tset 23 |  |  | 102000 | 107040
26.02.2016, 10:47 | M2030_26_2 | true | false | false | true(77.81) | false | 0 |  |  | belüftende Fläche | 1644.94 | 1638.94
26.02.2016, 11:30 | M2031_26_3 | true | false | true | true(65,31) | true | -120000 | Tset 24 |  | Volumenstrom | 77.8144 | 65.3105
26.02.2016, 11:45 | M2031_26_4 | true | false | false | true(65,31) | true | -120000 | Tset 24
26.02.2016, 12:35 | M2031_26_5 | true | false | true | true(65,31) | true | -120000 | Tset 22,4